|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Üniversitemiz birimlerinde bulunan trafo, jeneratör, UPS, kalorifer kazanlar, iklimlendirme cihazları ve asansörlerin periyodik koruyucu bakım ve onarım işleri tespit edilerek teknik şartnameler düzenlenir ve şartnamelere göre piyasa araştırmaları yapılarak ihale edilmesi talebi ile EBYS üzerinden bir yazı ile Etüt Proje Şube Müdürlüğüne gönderilir.Trafo, jeneratör, UPS, kalorifer kazanlar, iklimlendirme cihazları ve asansörlerin periyodik bakım ve arızalarının giderilmesi işleri ihale edilerek sözleşmenin firma ile imzalanmasını müteakip Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü EBYS üzerinden bir yazı ile bilgilendirilir.Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatları değiştirilerek onaya sunulur.Etüt-Proje Müdürlüğünce sözleşmeleri EBYS üzerinden gelen işlere ait Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatları kurularak onaylanmak üzere Daire Başkanlığına EBYS üzerinden bir yazı ile sunulur.EvetHayırBakım Onarım Şube Müdürlüğü EBYS üzerinden bakım yapacak firmanın arıza durumunda ulaşılacak personel iletişim bilgilerini Üniversite tüm birimlerine EBYS üzerinden bir yazı ile bildirilir.Koruyucu periyodik bakım ve onarım işlerini yapacak olan yüklenici firmaya hazırlanan tutanakla yer teslimi yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yazı ile bildirilir.Onaylanan Muayene Kabul Komisyonları ve Kontrol Teşkilatları ilgili personele tebliğ edilir.Onay | -Bakım Onarım Şube Müdürü ve ilgili personel-Etüt Proje Şube MüdürlüğüBakım Onarım Şube Müdürü ve İlgili Personel-Daire Başkanı- Bakım Onarım Şube Müdürü ve İlgili Personel- Bakım Onarım Şube Müdürü ve İlgili Personel-Bakım Onarım Şube Müdürü ve İlgili Personel | -EBYS Talep Yazısı-Teknik Şartnameler-EBYS bilgilendirme yazısı-İhale dökümanları-Sözleşme-Görevlendirme yazıları-EBYS yazısı-EBYS yazısı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periyodik Bakım Sorunlu mu?HayırEvetAylık periyodik bakımlarda yüklenici firma ile arızalı parçalar tespit edilir.Aylık periyodik bakımlar servis formları düzenlenir.Arızalı parçaların tamir ya da değişiminin işçilikleri ücret ödenmeksizin yüklenici firmaya yaptırılır.Tespit edilen parçaların yüklenici firma ve piyasadan fiyat araştırmaları yapılır. Ekonomik açıdan en uygun teklif değerlendirilerek parçalar temin edilir ve ödemeleri yapılmak üzere hazırlanan evraklar EBYS üzerinden bir yazı ile Etüt-Proje Müdürlüğüne gönderilir.Periyodik bakım kabulleri ilgili muayene komisyonunca yapılır ve hakkedişler Kontrol Teşkilatı tarafından düzenlenerek Etüt-Proje Müdürlüğüne gönderilir.  | -Bakım Onarım Şube Müdürü ve ilgili personel-Yüklenici firmaİlgili Personel- Yüklenici firmaİlgili Personel- Yüklenici firmaİlgili Personel- Bakım Onarım Şube Müdürü ve ilgili personel | -Servis formları-EBYS yazıları-Hakediş ve ödeme evrakları |